## Hoja1
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | JUNIO
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Operación de la PTAP | bar: JUNIO M to JUNIO J
Toma de muestras de agua potable | bar: JUNIO J; JUNIO S; JUNIO J
Lavado de bocatoma y desarenador | bar: JUNIO S; JUNIO J to JUNIO S; JUNIO J to JUNIO S; JUNIO J to JUNIO S
Tets de jarras | bar: JUNIO M to JUNIO J
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: JUNIO M to JUNIO J
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: JUNIO M to JUNIO J
Reparación de clorador | bar: JUNIO L to JUNIO J
Lavado floculadores | bar: JUNIO M to JUNIO S; JUNIO M to JUNIO V; JUNIO M
Lavado sedimentadores | bar: JUNIO J to JUNIO V
Pintar barandas PTAR norte y sur | bar: JUNIO J to JUNIO M; JUNIO J to JUNIO V; JUNIO V
Estudio de caudales | bar: JUNIO M to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO J
Lavado desarenador sur | bar: JUNIO V
Lavado desarenador norte | bar: JUNIO J
Corte de cesped norte | bar: JUNIO L
Corte de cesped sur | bar: JUNIO L
Operación de plantas | bar: JUNIO M to JUNIO J
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: JUNIO M to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO J
Medición de perámetros | bar: JUNIO M to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO J
Recorrido diurno y nocturno luminarias | bar: JUNIO M; JUNIO V; JUNIO L; JUNIO M; JUNIO V; JUNIO L; JUNIO M; JUNIO V; JUNIO L; JUNIO M; JUNIO V; JUNIO L; JUNIO M
Reparación de luminarias | bar: JUNIO J; JUNIO S; JUNIO M to JUNIO J; JUNIO M to JUNIO J; JUNIO M to JUNIO J; JUNIO M to JUNIO M
Medición de parametros sistema electrico PTAP | bar: JUNIO M to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO S; JUNIO L to JUNIO J